## Foglio2
Allegato 1 al Capitolato Tecnico
Descrizione	Tariffa a foirfait (IVA esclusa)	Lotto 1	Base d'asta lotto 1 (IVA esclusa)	Lotto 2	Base d'asta lotto 2 (IVA esclusa)	Lotto 3	Base d'asta lotto 3 (IVA esclusa)
Cablaggio di un punto rete singolo in rame in Cat. 6, cavo UTP 24 AWG, connettore RJ45 tipo Keystone, comprensivo di canalizzazione o tubazione, scatole e supporti, delle relative intestazioni (lato utenza e lato rack) e della certificazione (prezzo a forfait, indipendentemente dalla distanza da coprire e comunque entro i 90 m.)	132	20	€ 2 640.00	20	€ 2 640.00	15	€ 1 980.00
Cablaggio di un punto rete doppio in rame in Cat. 6, cavo UTP 24 AWG, connettore RJ45 tipo Keystone, comprensivo di canalizzazione o tubazione, scatole e supporti, delle relative intestazioni (lato utenza e lato rack) e della certificazione (prezzo a forfait, indipendentemente dalla distanza da coprire e comunque entro i 90 m.)	177	60	€ 10 620.00	60	€ 10 620.00	50	€ 8 850.00
Cablaggio di un punto rete triplo in rame in Cat. 6, cavo UTP 24 AWG, connettore RJ45 tipo Keystone, comprensivo di canalizzazione o tubazione, scatole e supporti, delle relative intestazioni (lato utenza e lato rack) e della certificazione (prezzo a forfait, indipendentemente dalla distanza da coprire e comunque entro i 90 m.)	222	20	€ 4 440.00	20	€ 4 440.00	15	€ 3 330.00
Cablaggio di un punto rete singolo in rame in Cat. 6A, cavo UTP 24 AWG, connettore RJ45 tipo Keystone, comprensivo di canalizzazione o tubazione, scatole e supporti, delle relative intestazioni (lato utenza e lato rack) e della certificazione (prezzo a forfait, indipendentemente dalla distanza da coprire e comunque entro i 90 m.)	147	5	€ 735.00	5	€ 735.00	5	€ 735.00
Cablaggio di un punto rete doppio in rame in Cat. 6A, cavo UTP 24 AWG, connettore RJ45 tipo Keystone, comprensivo di canalizzazione o tubazione, scatole e supporti, delle relative intestazioni (lato utenza e lato rack) e della certificazione (prezzo a forfait, indipendentemente dalla distanza da coprire e comunque entro i 90 m.)	197	10	€ 1 970.00	10	€ 1 970.00	10	€ 1 970.00
Cablaggio di un punto rete triplo in rame in Cat. 6A, cavo UTP 24 AWG, connettore RJ45 tipo Keystone, comprensivo di canalizzazione o tubazione, scatole e supporti, delle relative intestazioni (lato utenza e lato rack) e della certificazione (prezzo a forfait, indipendentemente dalla distanza da coprire e comunque entro i 90 m.)	247	5	€ 1 235.00	5	€ 1 235.00	5	€ 1 235.00
Trasloco di un punto rete nell'ambito dello stesso ambiente riutilizzando il medesimo cavo ethernet, comprensivo della eventuale canalizzazione o tubazione, scatole e supporti, relativa intestazione (solo lato presa) e della certificazione.	60	30	€ 1 800.00	30	€ 1 800.00	20	€ 1 200.00
Intestazione cavo ethernet in Cat. 6 già posati da terzi, lato armadio da intestare su patch panel esistente, comprensivo di certificazione (prezzo a singolo punto). Attività richiesta nei casi di ristrutturazione di intere aree aziendali che, correttamente intestato sul lato utente, richiede la sola intestazione presso armadio dati.	12	30	€ 360.00	30	€ 360.00	20	€ 240.00
Spostamento, aggiunta, verifica di un punto telefonico tradizionale (al supporto di un telefono analogico o digitale)	50	5	€ 250.00	5	€ 250.00	5	€ 250.00
Stesura cavi in fibra ottica, 50/125 OM4 guaina LSZH a 24 fibre, comprensiva di eventuale canalizzazione o tubazione, delle relative intestazioni e della certificazione (prezzo al metro lineare)	18	100	€ 1 800.00	100	€ 1 800.00	80	€ 1 440.00
Stesura cavi in fibra ottica, 50/125 OM4 guaina LSZH a 12 fibre, comprensiva di eventuale canalizzazione o tubazione, delle relative intestazioni e della certificazione (prezzo al metro lineare)	16	80	€ 1 280.00	80	€ 1 280.00	60	€ 960.00
Stesura cavi in fibra ottica, 50/125 OM4 guaina LSZH a 8 fibre, comprensiva di eventuale canalizzazione o tubazione, delle relative intestazioni e della certificazione (prezzo al metro lineare)	14	50	€ 700.00	50	€ 700.00	40	€ 560.00
Stesura cavi in fibra ottica, 50/125 OM4 guaina LSZH a 6 fibre, comprensiva di eventuale canalizzazione o tubazione , delle relative intestazioni e della certificazione (prezzo al metro lineare)	12	30	€ 360.00	30	€ 360.00	30	€ 360.00
Intestazione fibra ottica a 12 o 16 fibre, comprensivo di bussole e connettori (SC o ST) da intestare su pannello ottico esistente, comprensivo di certificazione.	180	10	€ 1 800.00	10	€ 1 800.00	8	€ 1 440.00
Intestazione fibra ottica a 24 fibre, comprensivo di bussole e connettori (SC o ST) da intestare su pannello ottico esistente, comprensivo di certificazione.	220	8	€ 1 760.00	8	€ 1 760.00	5	€ 1 100.00
Stesura cavi telefonici 100 coppie, comprensiva di eventuale canalizzazione, delle relative intestazioni, test e della certificazione (prezzo al metro lineare)	20	50	€ 1 000.00	50	€ 1 000.00	40	€ 800.00
Stesura cavi telefonici 50 coppie, comprensiva di eventuale canalizzazione, delle relative intestazioni, test e della certificazione (prezzo al metro lineare)	18	80	€ 1 440.00	80	€ 1 440.00	70	€ 1 260.00
Stesura cavi telefonici 20/25 coppie, comprensiva di eventuale canalizzazione, delle relative intestazioni, test e della certificazione (prezzo al metro lineare)	14	60	€ 840.00	60	€ 840.00	50	€ 700.00
Fornitura ed installazione di armadio rack a parete da 19” fino a 22U con le seguenti caratteristiche: / - dimensioni: 600x600x600 – 12U oppure 800x600x600 – 15U (a seconda degli spazi e delle esigenze) / - porta trasparente in vetro con serratura (reversibile fianco dx o sx); / - sportelli laterali asportabili; / - ingresso cavi superiore e inferiore; / - predisposizione per montaggio di 1 ventola sul tetto; / - barra di alimentazione dotata di almeno 6 prese Unel, 16A con interruttore bipolare; / - colore da definire in sede di montaggio; / - Kit dadi e viti M6 (50 pz/cad.) / - grado di protezione IP30; / - predisposizione kit di messa a terra; / In caso di richiesta di nuovo armadio in sostituzione di uno già esistente (per ampliamento), il prezzo comprende anche il trasferimento degli elementi, attivi e passivi, precedentemente in esercizio nel vecchio armadio.	500	5	€ 2 500.00	5	€ 2 500.00	3	€ 1 500.00
Fornitura ed installazione di armadio rack da pavimento da 19” fino a 47U con le seguenti caratteristiche: / - dimensioni: 2100x600x800 – 42U oppure 2100x800x800 – 42U (a seconda degli spazi e delle esigenze) / - porta trasparente in vetro con serratura a chiave (reversibile fianco dx o sx); / - sportelli laterali asportabili; / - ingresso cavi superiore e inferiore; / - predisposizione per montaggio di 1 ventola sul tetto; / - comprensivo di montanti passacavi verticali; / - barra di alimentazione dotata di almeno 6 prese Unel, 16A con interruttore bipolare; / - colore da definire in sede di montaggio; / - Kit dadi e viti M6 (50 pz/cad.) / - Coppia supplementare montanti 19" / - grado di protezione IP30; / - predisposizione kit di messa a terra; / In caso di richiesta di nuovo armadio in sostituzione di uno già esistente (per ampliamento), il prezzo comprende anche il trasferimento degli elementi, attivi e passivi, precedentemente in esercizio nel vecchio armadio.	950	8	€ 7 600.00	8	€ 7 600.00	6	€ 5 700.00
Fornitura e messa in opera (o sostituzione) di patch panel modulare tipo Keystone, da 24 porte Cat. 6 su armadio rack 19” già esistente	105	30	€ 3 150.00	30	€ 3 150.00	20	€ 2 100.00
Fornitura e messa in opera (o sostituzione) di patch panel modulare tipo Keystone, da 24 porte Cat. 6A su armadio rack 19” già esistente	135	2	€ 270.00	2	€ 270.00	2	€ 270.00
Fornitura e messa in opera (o sostituzione) di cassetto ottico, estraibile per bussole SC da 12 posizioni su armadio rack 19” già esistente	115	10	€ 1 150.00	10	€ 1 150.00	7	€ 805.00
Fornitura e messa in opera (o sostituzione) di cassetto ottico, estraibile per bussole SC da 24 posizioni su armadio rack 19” già esistente	151	10	€ 1 510.00	10	€ 1 510.00	7	€ 1 057.00
Fornitura e messa in opera (o sostituzione) di patch panel da 50 porte telefonico cat. 3 su armadio rack 19” già esistente	70	10	€ 700.00	10	€ 700.00	7	€ 490.00
Fornitura e messa in opera di canalizzazioni metalliche sospese, comprensive di accessori e staffaggio, di dimensioni almeno di 150x60 o 200X75 secondo le necessità. Dove non previste nei punti precedenti. (prezzo al metro lineare)	25	50	€ 1 250.00	50	€ 1 250.00	30	€ 750.00
Certificazione di un link in rame esistente.	3	5	€ 15.00	5	€ 15.00	2	€ 6.00
Certificazione di un link in fibra ottica esistente. (prezzo a coppia f.o.).	14	5	€ 70.00	5	€ 70.00	2	€ 28.00
Installazione di un dispositivo “small”, comprensivo di fissaggio a parete (esclusa fornitura staffe), dei collegamenti dati ed elettrici oltre che verifica funzionamento. Esempio: installazione telecamere (mini bullet e mini dome), access point, TV/monitor fino a 32”, terminali di rilevazione presenza, dispositivo controllo accessi, raspberry, oltre a qualsiasi altro dispositivo di pari complessità.	25	50	€ 1 250.00	50	€ 1 250.00	35	€ 875.00
Installazione di un dispositivo “medium”, comprensivo di fissaggio a parete (esclusa fornitura staffe), dei collegamenti dati ed elettrici oltre che verifica funzionamento. Esempio: installazione telecamere (bullet e dome), access point in posizionamento esterno ovvero in quota superiore a 3 metri, TV/monitor fino a 43”, centraline per controllo accessi, oltre a qualsiasi altro dispositivo di pari complessità.	35	45	€ 1 575.00	45	€ 1 575.00	30	€ 1 050.00
Installazione di un dispositivo “big”, comprensivo di fissaggio a parete (esclusa fornitura staffe), dei collegamenti dati ed elettrici oltre che verifica funzionamento. Esempio: installazione telecamere esterne ovvero in quota superiore a 3 metri, TV/monitor oltre i 43”, oltre a qualsiasi altro dispositivo di pari complessità.	50	35	€ 1 750.00	35	€ 1 750.00	20	€ 1 000.00
Prezzo orario della sola attività di manodopera per opere diverse da quelle indicate in tabella e caratterizzate da estemporaneità o emergenza (bonifica impianti dati/fonia, dismissione vecchi impianti telefonici e/o di trasmissione dati, ecc.)	35	70	€ 2 450.00	70	€ 2 450.00	60	€ 2 100.00
Prezzo giornaliero a persona, della sola attività di manodopera per opere diverse da quelle indicate in tabella e caratterizzate da estemporaneità o emergenza (bonifica impianti dati/fonia, dismissione vecchi impianti telefonici e/o di trasmissione dati, ecc.)	250	15	€ 3 750.00	15	€ 3 750.00	10	€ 2 500.00
Bonifica Rack: l’attività prevede il riordino o la sostituzione (esclusi patch cord) delle permute, la mappatura delle permute e del cablaggio orizzontale, l’etichettatura e la verifica dell’integrità delle prese. La pulizia dell’armadio e degli apparati, riportando il tutto su planimetrie formato .dwg e sui fogli di permutazione. Fino al 96° punto attestato.	300	8	€ 2 400.00	8	€ 2 400.00	5	€ 1 500.00
Quanto evidenziato al punto precedente, per ulteriori 24 cavi attestati su patch panel nel medesimo armadio.	45	5	€ 225.00	5	€ 225.00	3	€ 135.00
valore annuo a base d'asta (IVA esclusa)			€ 66 645.00		€ 66 645.00		€ 50 276.00
valore triennale a base d'asta (IVA esclusa)			€ 199 935.00		€ 199 935.00		€ 150 828.00